PLAN
RZECZOWO – FINANSOWY REMONTÓW I MODERNIZACJI W   BUDYNKACH KOMUNALNYCH W LATACH 2007 – 2011 

                              / branża: instalacyjno – sanitarna/

                                    Rok                                                                          Szacunkowy            Rok 
 Lp.    Adres budynku         bud.        Potrzeby remontowe                 koszt        realizacji    

                                                                                                            zł netto         zadania                                                                                                                                                                                                                                     

                                                       

                                                      - wykonanie instalacji C.W.u.        9000,00          2011

 1.          Chłodnia  1          1955   - wymiana instalacji wod – kan      28000,00          2011

                                                       -  wykonanie przyłącza kana -

                                                        lizacyjnego do kan. miejskiej       11000,00          2011

                                                       - wymiana kotła C.O.                  15000,00          2011

                                                       - remont pomieszczeń kotłowni

                                                         centralnego ogrzewania              12000,00          2007  

                                                                                 Razem               63000,00

 2.      Sempołowska 4        1938   -  wymiana instalacji wod-kan.     13000,00           2008

                                                              wykonanie inst. C.O.            37000,00           2008

                                                                                  Razem             50000,00


 3.      Paderewskiego 20    1929  - wykonanie instalacji C.O.          29000,00           2009

                                                           wymiana inst. wod. kan.            6000,00           2010

                                                                                    Razem           35000,00


 4.     Warszawska 18         1934   -  wykonanie przyłącza kana.-       7000,00           2007

                                                              lizacyjnego          


  5.       Warszawska 12      1925   -  wykonanie przyłącza kan. -

                                                               awizacyjnego                       25000,00           2007


  6.           Długa 4               1965   -   wykonanie przyłącza kan. -     35000,00           2009

                                                       alizacyjnego wraz z kanalizacją

                                                                wewnętrzną

                                                       - wykonanie inst. wewnętrznej     15000,00           2009

                                                          wodociągowej wody zimnej

                                                                                                           50000,00

  

  7.      Kilińskiego 7           1916   -    wykonanie przyłącza

                                                            kanalizacyjnego                      11000,00           2007  



 8.   Poniatowskiego 125    1937     -  wykonanie dokumentacji

                                                                 projektowo tech                         

                                                          inst. wod. kan. C.O. CWu.        10500,00           2008

 

                                                       - wykonanie instalacji C.O.          180000,00          2009

                                                                                                    
                                                       - wymiana inst. wod – kan            75000,00          2010
                                                              - wykonanie inst. C.W.u.        23000,00          2010

                                                                                        Razem       288500,00


  9.  Ledóchowskiego 153  1937  - wykonanie dokumentacji 

                                                          projektowo – technicznej                                                         

                                                          inst. wod- kan. C.O.  CWu.         7000,00          2009

                                                       -  wykonanie inst. C.O.               210000,00         2010

                                                       - wymiana  inst. wod. – kan          33000,00         2011

                                                             .     



                                                       - wymiana instalacji C.O.             210000,00        2011

                                                                                                           460000,00

                                                      

 10.       Malewicza 288       1953  - wykonanie ław kominiarskich     35000,00         2007        

                                                       -   wykonanie przewodów  

                                                              wentylacyjnych                        6000,00         2007

                                                       - udrożnienie przewodów 

                                                                kominowych                          4500,00         2007 

                                                                                       Razem          75500,00            


 11.    Prądzyńskiego 165   1936  - wykonanie dokumentacji C.O.      5000,00         2008

                                                       -  wymiana instalacji C.O.            260000,00        2010

                                                        - wymiana instalacji wod. kan.      12600,00         2011         

                                                                 C.W.u.                       

                                                                                         Razem       277600,00
 

        Budynki mieszkalne              - wykonanie przewodów                                                                                                                                                                                                                                                                                     

12    w Modlinie-Twierdzy     1901         wentylacyjnych w                    43500,00         2007

             17 budynków                          145 lokalach







RAZEM        1.368.000,00 zł netto

