Załącznik nr 5 do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016

PROJEKT PLAU  RZECZOWO- FINANSOWEGO REMONTÓW I MODERNIZACJI W BUDYNKACH KOMUNALNYCH NA LATA 2012-2016

( branża: instalacyjno-sanitarna i elektryczna )

NOWY DWÓR MAZ.

| Lp. | ADRES BUDYNKU | ROK BUDOWY BUDYNKU | POTRZEBY REMONTOWE | SZACUNKOWY KOSZT | ROK REALIZACJI REMONTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CHŁODNIA 1 | 1955 | 1) Wymiana instalacji WOD.KAN. 2) Wykonanie instalacji ciepłej wody 3) Podłączenie budynku do kanalizacji miejskiej. 4) Wymiana pieca centralnego ogrzewania. | 28.000,00 9.000,00 15.000,00 12.000,00 | 2015 2015 2015 2012-2013 |
|  |  |  | RAZEM. | 64.000,00 |  |
| 2. | DASZYŃSKIEGO 5 | 1905 | 1) Wykonanie instalacji WOD.KAN. | 25.000,00 | 2016 |
|  |  |  | RAZEM. | 25.000,00 |  |
| 3. | DASZYŃSKIEGO 18 | 1909 | 1) Wykonanie instalacji WOD.KAN. | 36.000,00 | 2015 |
|  |  |  | RAZEM. | 36.000,00 |  |
| 4. | MODLIŃSKA 11 | 1919 | 1) Wymiana instalacji WOD.KAN. 2) Wydzielenie pomieszczeń na w-c | 35.000,00 18.000,00 | 2012 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 53.000,00 |  |
| 5. | JANA NAŁĘCZA 33 | 1903 | 1) Wykonanie instalacji WOD.KAN. 2) Wydzielenie pomieszczeń na w-c | 24.000,00 12.000,00 | 2012 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 36.000,00 |  |
| 6. | JANA NAŁĘCZA 35 | 1914 | 1) Wykonanie instalacji WOD.KAN. 2) Wydzielenie pomieszczeń w-c | 16.000,00 9.000,00 | 2012 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 25.000,00 |  |
| 7. | DŁUGA 20 | 1962 | 1) Wykonanie instalacji WOD.KAN. 2) Wydzielenie pomieszczeń w-c | 11.000,00 6.000,00 | 2012 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 17.000,00 |  |
| 8. | DŁUGA 22 | 1962 | 1) Wykonanie instalacji WOD.KAN. 2) Wydzielenie pomieszczeń w-c | 24 000 9 000 | 2012 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 33.000,00 |  |
| 9 | SEMPOŁOWSKIEJ 4 | 1938 | 1) Wykonanie instalacji WOD.KAN. 2) Wymiana W.L.Z i przeniesienie liczników elektrycznych na zewnątrz lokalu. | 21.000,00 16.000,00 | 2013-2014 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 37.000,00 |  |
| 10. | WARSZAWSKA 12 | 1925 | 1) Wykonanie wewnętrznej instalacji WOD.KAN. 2) Wydzielenie pomieszczeń na w-c | 19.000,00 10.000,00 | 2013 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 29.000,00 |  |
| 11. | WARSZAWSKA 18 | 1934 | 1) Wykonanie wewnętrznej instalacji WOD-KAN 2) Wydzielenie pomieszczeń w-c | 27.000,00 13.000,00 | 2012 2012 |
|  |  |  | RAZEM.. | 40.000,00 |  |
| 12. | SUKIENNA 48 | 1884 | 1) Remont instalacji elektrycznej ( DECYZJA P.S.Poż.) | 30.000,00 | 2012 |
|  |  |  | RAZEM | 30.000,00 |  |

OGÓŁEM:                    425.000,00