Załącznik nr 7 do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016

PROJEKT PLANU  RZECZOWO- FINANSOWEGO REMONTÓW W BUDYNKACH KOMUNALNYCH NA LATA 2012-2016

( MODLIN TWIERDZA )

| Lp. | ADRES BUDYNKU | ROK BUDOWY BUDYNKU | POTRZEBY REMONTOWE | SZACUNKOWY KOSZT | ROK REALIZACJI REMONTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CHOPINA 189 | 1900 | 1) Pokrycie dachowe płyty azbestowo-cementowe do wymiany. 2) Obróbki blacharskie do wymiany. 3) Elewacja budynku remont. 4) Stolarka budowlana do wymiany. | 30.000,00 6.000,00 10.000,00 15.000,00 | 2013 2013 2013-2014 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 61.000,00 |  |
| 2. | SZPITALNA 86 | 1900 | 1) Remont i konserwacja dachu z blachy. 2) Remont obróbek blacharskich i częściowa wymiana. 3) Odwodnienie terenu i wykonanie izolacji w okuł budynku. 4)Roboty ogólno budowlane naprawa nadproży. 5) Malowanie klatek. | 11.000,00 26.000,00 23.000,00 17.000,00 30.000,00 | 2014 2013 2012 2012 2014 |
|  |  |  | RAZEM. | 107.000,00 |  |
| 3. | MONIUSZKI 88 | 1900 | 1) Pokrycie dachowe blacha do konserwacji. 2) Wymiana obróbek blacharskich. 3) Odwodnienie terenu i wykonanie izolacji przy budynku. 4) Stolarka budowlana do wymiany. 5) Malowanie klatek schodowych. 6) Naprawa nadproży. | 5.500,00 13.000,00 23.000,00 8.000,00 15.000,00 10.000,00 | 2012 2013 2012 2012 2014 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 74.500,00 |  |
| 4. | MONIUSZKI 89 | 1900 | 1) Pokrycie dachowe blacha do konserwacji. 2) Wymiana obróbek blacharskich. 3) Odwodnienie terenu i wykonanie izolacji przy budynku. 4 Odwodnienie terenu i wykonanie izolacji przy budynku 5) Malowanie klatek schodowych. 6) Naprawa nadproży. | 5.500,00 13.000,00 23.000,00 8.000,00 15.000,00 10.000,00 | 2012 2013 2012 2012 2014 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 74.500,00 |  |
| 5. | KADETÓW 91 | 1900 | 1) Wykonanie pokrycia papowego. 2) Malowanie i remont klatek schodowych. 3) Odwodnienie terenu i wykonanie izolacji przy budynku. 4) Wymiana stolarki budowlanej. 5) Wymiana obróbek blacharskich. 6) Naprawa nadproży. | 18.000,00 15.000,00 23.000,00 15.000,00 13.000,00 10.000,00 | 2015 2014 2012 2012 2012 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 94.000,00 |  |
| 6. | KADETÓW 92 | 1900 | 1) Pokrycie dachowe blacha do malowania. 2) Obróbki blacharskie do wymiany. 3) Odwodnienie terenu i wykonanie izolacji przy budynku. 4) Stolarka budowlana do wymiany. 5) Remont i malowanie klatek schodowych. 6) Naprawa nadproży. | 10.000,00 13.000,00 23.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 | 2012 2012 2012 2012 2015 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 86.000,00 |  |
| 7. | 29- LISTOPADA 107 | 1951 | 1) Wymiana pokrycia dachowego papowego wraz z obróbkami. 2) Malowanie elewacji budynku. 3) Częściowa wymiana stolarki budowlanej. 4) Malowanie klatki schodowej. 5) Remont kapitalny daszków osłonowych przed wejściami do budynków. | 48.000,00 35.000,00 15.000,00 11.000,00 22.000,00 | 2012 2016 2012 2016 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 131.000,00 |  |
| 8. | 29-listopada 114 | 1900 | 1) Pokrycie dachu blacha do malowania. 2) Wymiana obróbek blacharskich. 3) Stolarka budowlana do wymiany. 4) Remont i malowanie klatki schodowej. | 8.000,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 | 2014 2016 2012 2013 |
|  |  |  | RAZEM. | 41.000,00 |  |
| 9 | MALEWICZA 118 | 1901 | 1) Pokrycie dachu blacha do malowania. 2) Obróbki blacharskie do wymiany. 3) Stolarka budowlana do wymiany. 4) Remont i malowanie klatek schodowych. | 15.000,00 13.000,00 20.000,00 35.000,00 | 2015 2015 2012 2014 |
|  |  |  | RAZEM. | 83.000,00 |  |
| 10. | MALEWICZA 119 | 1901 | 1) Pokrycie dachowe blacha do malowania 2) Obróbki blacharskie do wymiany. 3) Stolarka budowlana do wymiany. 4) Remont i malowanie klatek schodowych. | 15.000,00 13.000,00 20.000,00 35.000,00 | 2015 2015 2012 2016 |
|  |  |  | RAZEM. | 83.000,00 |  |
| 11. | MALEWICZA 120 | 1901 | 1) Pokrycie dachowe blacha do malowania 2) Obróbki blacharskie do wymiany. 3) Stolarka budowlana do wymiany. 4) Remont i malowanie klatek schodowych. | 15.000,00 13.000,00 20.000,00 35.000,00 | 2015 2015 2012 2016 |
|  |  |  | RAZEM.. | 83.000,00 |  |
| 12. | PONIATOWSKIEGO 121 | 1901 | 1) Pokrycie dachowe blacha do malowania 2) Obróbki blacharskie do wymiany. 3) Stolarka budowlana do wymiany. 4) Remont i malowanie klatek schodowych. | 15.000,00 13.000,00 20.000,00 35.000,00 | 2015 2015 2012 2016 |
|  |  |  | RAZEM | 83.000,00 |  |
| 13. | PONIATOWSKIEGO 122 | 1901 | 1) Pokrycie dachowe blacha do malowania 2) Obróbki blacharskie do wymiany. 3) Stolarka budowlana do wymiany. 4) Remont i malowanie klatek schodowych | 15.000,00 13.000,00 20.000,00 35.000,00 | 2015 2015 2012 2016 |
|  |  |  | RAZEM.. | 83.000,00 |  |
| 14. | PONIATOWSKIEGO 123 | 1901 | 1) Pokrycie dachowe blacha do malowania 2) Obróbki blacharskie do wymiany. 3) Stolarka budowlana do wymiany. 4) Remont i malowanie klatek schodowych | 15.000,00 13.000,00 20.000,00 35.000,00 | 2015 2015 2012 2016 |
|  |  |  | RAZEM.. | 83.000,00 |  |
| 15. | PONIATOWSKIEGO 124 | 1901 | 1) Pokrycie dachowe blacha do malowania 2) Obróbki blacharskie do wymiany. 3) Stolarka budowlana do wymiany. 4) Remont i malowanie klatek schodowych | 15.000,00 13.000,00 20.000,00 35.000,00 | 2015 2015 2012 2016 |
|  |  |  | RAZEM. | 83.000,00 |  |
| 16. | LEDÓCHOWSKIEGO 153 | 1937 | 1) Pokrycie dachu papa do wymiany wraz z obróbkami. 2) Remont i malowanie elewacji budynku. 3) Stolarka budowlana częściowo do wymiany. 4) Remont i malowanie klatek schodowych. | 75.000,00 35.000,00 13.000,00 28.000,00 | 2012 2013 2012 2014 |
|  |  |  | RAZEM. | 151.000,00 |  |
| 17. | PRĄDZYŃSKIEGO 165 | 1936 | 1) Wymiana pokrycia papowego dachu wraz z obróbkami. 2) Elewacja budynku remont i malowanie. 3) Stolarka budowlana częściowo do wymiany. 4) Remont i malowanie klatki i korytarzu. | 75.000,00 35.000,00 15.000,00 35.000,00 | 2015-2016 2015 2012 2014 |
|  |  |  | RAZEM. | 160.000,00 |  |

OGÓŁEM:                     1 561 000,00