Załącznik nr 8 do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki

PROJEKT PLAU  RZECZOWO- FINANSOWEGO REMONTÓW I MODERNIZACJI W BUDYNKACH KOMUNALNYCH NA LATA 2012-2016

( branża: instalacyjno-sanitarna i elektryczna )

MODLIN TWIERDZA

| Lp. | ADRES BUDYNKU | ROK BUDOWY BUDYNKU | POTRZEBY REMONTOWE | SZACUNKOWY KOSZT | ROK REALIZACJI REMONTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SZPITALNA 86 | 1900 | 1) Wymiana instalacji WOD-KAN | 24.000,00 | 2014 |
|  |  |  | RAZEM. | 24.000,00 |  |
| 2. | MONIUSZKI 88 | 1900 | 1) Wymiana instalacji WOD-KAN | 16.000,00 | 2015 |
|  |  |  | RAZEM. | 16.000,00 |  |
| 3. | MONIUSZKI 89 | 1900 | 1) Wymiana instalacji WOD-KAN | 16.000,00 | 2015 |
|  |  |  | RAZEM. | 16.000,00 |  |
| 4. | KADETÓW 91 | 1900 | 1) Wymiana instalacji WOD-KAN | 16.000,00 | 2015 |
|  |  |  | RAZEM. | 16.000,00 |  |
| 5. | KADETÓW 92 | 1900 | 1) Wymiana instalacji WOD-KAN | 16.000,00 | 2015 |
|  |  |  | RAZEM. | 16.000,00 |  |
| 6. | 29-LISTOPADA 114 | 1900 | 1) Wymiana instalacji WOD-KAN 2) Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku. | 16.000,00 26.000,00 | 2015 2012 |
|  |  |  | RAZEM. | 42.000,00 |  |
| 7. | MALEWICZA 118 | 1901 | 1) Wymiana instalacji WOD-KAN | 24.000,00 | 2015 |
|  |  |  | RAZEM. | 24.000,00 |  |
| 8. | MALEWICZA 119 | 1901 | 1) Wymiana instalacji WOD-KAN | 34.000,00 | 2015 |
|  |  |  | RAZEM. | 34.000,00 |  |
| 9 | MALEWICZA 120 | 1901 | 1) Wymiana instalacji WOD-KAN | 30.000,00 | 2015 |
|  |  |  | RAZEM. | 30.000,00 |  |
| 10. | PONIATOWSKIEGO 121 | 1901 | 1) Wymiana instalacji WOD-KAN | 30.000,00 | 2014 |
|  |  |  | RAZEM. | 30.000,00 |  |
| 11. | PONIATOWSKIEGO 122 | 1901 | 1) Wymiana instalacji WOD-KAN | 30.000,00 | 2014 |
|  |  |  | RAZEM.. | 30.000,00 |  |
| 12. | PONIATOWSKIEGO 123 | 1901 | 1) Wymiana instalacji WOD-KAN | 30.000,00 | 2015 |
|  |  |  | RAZEM | 30.000,00 |  |
| 13. | PONIATOWSKIEGO 124 | 1937 | 1) Wymiana instalacji WOD-KAN . | 30.000,00 | 2015 |
|  |  |  | RAZEM.. | 30.000,00 |  |
| 14. | LEDÓCHOWSKIEGO 153 | 1937 | 1) Wymiana instalacji WOD-KAN 2) Wykonanie instalacji C.O | 90.000,00 350.000,00 | 2015 2013 |
|  |  |  | RAZEM.. | 440.000,00 |  |
| 15. | PRĄDZYŃSKIEGO 165 | 1936 | 1) Wymiana instalacji WOD-KAN 2) Wykonanie instalacji C.O | 128.000,00 180.000,00 | 2015 2016 |
|  |  |  | RAZEM. | 308.000,00 |  |

OGÓŁEM                        1 086 000,00