Załącznik 

do Uchwały Nr XLV/430/06

Rady Miejskiej 

w Nowym Dworze Mazowieckim 

z dnia 23 lutego 2006r.
R E G U L A M I N

DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

                                                      OPRACOWANY    PRZEZ 
                                      ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

spółka z o.o.

W  NOWYM  DWORZE  MAZOWIECKIM
Spis treści:

Rozdział I


Postanowienia ogólne

Rozdział II


Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie         

                                        dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział III
          Warunki przyłączenia do sieci

Rozdział IV

Techniczne warunki określające możliwości dostępu

                                        do usług wodociągowych i kanalizacyjnych

Rozdział V


Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów 

                                        z Odbiorcami usług

Rozdział VI

Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa

Rozdział VII

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w  

                                        taryfach

Rozdział VIII

Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę   

                                        i odprowadzania ścieków

Rozdział IX

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania

                                        ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej        

                                        wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

Rozdział X


Standardy obsługi Odbiorców usług.

                                         Sposób załatwiania reklamacji  oraz wymiana informacji 

                                         w zakresie zakłóceń w dostawie wody

                                         i odprowadzaniu ścieków.

Rozdział XI

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

Rozdział XII

Przepisy końcowe

     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1

1.  Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego

     zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń 

     wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń        

     kanalizacyjnych na  terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

2.  Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

a) „Ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z p. zm. ),

b)  „Umowa” należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

- umowa o zapatrzenie w wodę,

- umowa o odprowadzanie ściekó LISTNUM w,

c)  „Odbiorca” należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub  

      jednej z umów wymienionych w pkt. b).

d)  „Przedsiębiorstwo” należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca

       2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz.1807, z późn. zm.),

        który prowadzi działalność gospodarczą w   zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

        lub zbiorowego odprowadzania  ścieków.

§ 2

1.  Przedsiębiorstwo  wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie  

     zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją  

     Zarządu Miasta Nowy  Dwór Mazowiecki z dnia 18.06.2002r. Nr 1/2002 /GK7050/46/zbk/02

2.  Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

     wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3

Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania

wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie, o którym mowa w § 2 oraz pozwolenie

wodnoprawne wydane na  podstawie odrębnych przepisów.

§ 4

1.   Ilość dostarczanej wody określa Umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z Odbiorcą.

     Umowa winna także określać maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń

     dostarczanych ścieków wynikający z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych

     i technologicznych możliwości ich oczyszczenia.

2. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r.      

    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać    budynki  i ich usytuowanie (Dz. U.  

    Nr 75 poz. 690, z 2003r. Nr 33 poz. 270, z  2004r. Nr 109 poz. 1156).

3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w

      rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 

    jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  ( Dz. U. Nr 203, poz.  1718 ).

4.  Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich

     wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia    

    20 lipca  2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz  

    warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

 § 5

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Burmistrza Miasta   o jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział III

Warunki przyłączenia do sieci
§ 6

1.  Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek  

     o przyłączenie i określenie warunków  przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia” złożony  

     przez  osobę ubiegającą  się o przyłączenie.

2.  Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może   występować osoba  

     posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która  ma być przyłączona do sieci.

3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1  powinien w szczególności zawierać:

a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,

b) adres podłączanej nieruchomości,

c) rodzaj podłączenia ( wodociągowe, kanalizacyjne ),

d) formę i  termin  podłączenia,

e) dane wykonawcy,

f) datę i podpis wnioskodawcy.

4.W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która  

   korzysta z nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 7

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
§ 8

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30  dni od dnia złożenia wniosku. Przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.

2. Warunki przyłączenia są ważne  2 lata  od dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączenia określają:

      a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z  instalacjami Odbiorcy,

      b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

      c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania 

          urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

      d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

      e) termin ważności warunków przyłączenia.

4. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej jest płatne  

     wg Cennika  Zakładowego.

§ 9

1.  Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po   spełnieniu  warunków  

     przyłączenia, o których mowa w  § 8,  a w przypadku   zawarcia umowy o  przyłączenie do sieci, po       

     spełnieniu warunków w niej  określonych.

2.  Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m. in. w przypadkach   związanych z budową sieci  

     lub ich  finansowaniem przez  składającego wniosek o przyłączenie.  

     Umowa o przyłączenie  powinna w szczególności określać koszty związane z  realizacją takiego  

     przedsięwzięcia,  zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.

3.Umowa  o przyłączenie  w szczególności określa:

      1/   strony zawierające umowę:

      2/   opłatę przyłączeniową określoną w taryfie  /obejmującą m.in. koszty nadzoru technicznego 

            i koszty  wodomierza głównego z montażem/,

      3/  zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych  z przeprowadzaniem  

           prób i odbiorów końcowych ,

      4/   sposób prowadzenia nadzoru technicznego przy realizacji prac i spełnienie wymagań   

             określonych w warunkach   przyłączenia ,

      5/   terminy zakończenia budowy przyłącza , przeprowadzenia niezbędnych prób i odbioru        

             końcowego  przyłącza oraz  wymaganej dokumentacji powykonawczej,

      6/   przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

      7/   odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,

      8/   podmiot zarządzający przyłączem po jego wykonaniu.

§ 10

1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

2. Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory, uwzględniając postanowienia § 11 ,określa Przedsiębiorstwo. 

4.    Upoważniony przedstawiciel użytkownika sprawuje nadzór techniczny nad realizacją prac 

      budowlano- montażowych.

§ 11

1.  Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru  technicznego według  

      zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie  w umowie  o   przyłączenie.

2.  Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

     a/ datę odbioru,

     b/ przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza ( rodzaju:   

        wodociągowe, kanalizacyjne ) , średnicy, materiałów i długości,

     c/ rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego, 

     d/ skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

     e/ adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

     f/ podpisy członków komisji.

4. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie  

      przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy. 

Rozdział IV

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 12

1.  Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku   wystarczających  

     mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków   technicznych  uniemożliwiających  

     realizację usługi. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez 

     uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie  z wydanymi warunkami  

     technicznymi.

§ 13

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o  

przyłączenie, jeżeli  istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te uwarunkowane są  usytuowaniem nieruchomości  oraz możliwościami przepustowymi istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

Warunkiem realizacji przyłączenia do sieci jest zawarcie umowy o której mowa w § 18.

§ 14

1.   Przedsiębiorstwo jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowę urządzeń 

      wodociągowych i  kanalizacyjnych wodociągów i kanalizacji, w zakresie uzgodnionym w   

      wieloletnim planie  rozwoju  i modernizacji wodociągów i kanalizacji uchwalonym na podstawie  

      art.21 ustawy, zgodnym z kierunkami  rozwoju Gminy określonymi w Studium uwarunkowań i 

      kierunkami zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Dwór Mazowiecki, miejscowymi  

      planami zagospodarowania  przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia, o którym  mowa  w  § 2  

      Regulaminu.

2.   Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej  

      zapewnia na własny koszt, realizację budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do  

      sieci oraz studni wodomierzowej lub pomieszczenia  przewidzianego do lokalizacji wodomierza    

      głównego lub urządzenia pomiarowego ścieków.

3.   Realizacja zadań zawartych w p-cie 1 wraz z przyłączami do poszczególnych posesji może być

      rozpoczęta jeżeli minimum 50% potencjalnych odbiorców wody i odprowadzenia ścieków w  

     danej ulicy wystąpi z wnioskiem, zawrze stosowne umowy przedwstępne na podłączenie do tych  

     sieci.  

4. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego do budynku pokrywa  Przedsiębiorstwo,  a w poszczególnych lokalach i urządzenia pomiarowego ścieków, Odbiorca usług.

 § 15

1.    W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości                 

       w zakresie realizacji podłączeń wyprzedzają plan inwestycyjny Gminy i plan rozwoju         

       i modernizacji  wodociągów i kanalizacji w Przedsiębiorstwie , Odbiorca może wybudować je   

       na własny koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem warunków  technicznych   

       w umowie o przyłączeniu.           

2 .   Urządzenia , o których mowa  w ust. 1 podlegają przekazaniu Gminie lub Przedsiębiorstwu  na  

       zasadach określonych w art. 31 ustawy.                                                                

§ 16

1.  W  zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu  cywilnego, jest zawór  

     za wodomierzem głównym.
2.  W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy  

     odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności - jest granica  

     nieruchomości gruntowej.
3.   Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność  Przedsiębiorstwa  

     i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności , w   przypadku lokalizacji studzienki 

     rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej  Odbiorcy odprowadzającego ścieki - znajduje się za  

     pierwszą studzienką licząc od strony budynku.
4.W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy usługi  dostarczającego  

     ścieki miejscem  rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce  połączenia sieci kanalizacyjnej z  

     przyłączem.

Rozdział V

Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

§ 17

1.  Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę  lub odprowadzanie  

     ścieków z Odbiorcą, której nieruchomość zostanie przyłączona do  sieci, jeżeli wystąpi on z 

     pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w  wodę lub      

    odprowadzanie ścieków  z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami 

    korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki  

    określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.

3.  Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku  

     wielolokalowego jeżeli  w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej  

     spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające   ustalenie  należności za dostarczoną wodę i  

     odprowadzone  ścieki dla poszczególnych  Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym  

     w Umowie. 

4.  Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 Ustawy oraz      

     wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

5.  Umowa winna określać warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych  

     będących w posiadaniu Odbiorcy usług zgodnie z art. 6 ust. 3a Ustawy.

6.  W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia  postanowienia  

     wynikające z rozporządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 4.

7.  Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług  odprowadzania  

     ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie  

     ścieków. 

§ 18

1.  Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta  na  czas nieokreślony  

     lub określony.

2.  Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.

3.  Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu       

     wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa  od Umowy.

4.Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8  ust. 1     

      Ustawy.Odstąpienie od Umowy następuje przez oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone  

      Odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza  

      kanalizacyjnego.

5.  Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków 

     technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 19

1. 
Odbiorca usług składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym w umowie o przyłączenie do sieci, a  w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy. 

2.  Przedsiębiorstwo  w terminie  30 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada  Odbiorcy do podpisu  

     projekt Umowy.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku  składania przez

     właściciela / zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umów z osobami 

     korzystającymi z lokali.

§ 20

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków , Przedsiębiorstwo uwzględnia  warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych , sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych, w tym dopuszczanie wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, wynikające z obowiązujących przepisów.

§ 21

1. Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeń obowiązujący Odbiorców usług w zależności od lokalnych     

    warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia  usług  a także postanowień określonych w  

    odrębnych przepisach prawnych  oraz  skutki niedotrzymania terminu  zapłaty.

2. Mogą obowiązywać różne  okresy  rozliczeń dla  poszczególnych taryfowych  grup Odbiorców usług

    lub obszaru.

3. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo  wskazuje w fakturze.

Rozdział VI

Prawa i obowiązki  Przedsiębiorstwa
§ 22

Przedsiębiorstwo zgodnie z przepisami ustawy ma obowiązek zapewnić:

1/  zdolność posiadanych  urządzeń  wodociągowo-kanalizacyjnych do  realizacji  dostaw wody w  

     wymaganej ilości i jakości pod odpowiednim ciśnieniem oraz  dostawy wody  i odprowadzania  

     ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

2/  ciśnienie wody dostarczanej do instalacji wodociągowej budynku powinno być zgodne z  przepisami   

    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać  budynki i ich usytuowanie -  

    przepisy  Prawo Budowlane.

3/  jakość dostarczanej  wody spełniającą określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia wymagania   

     stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

4/  ciągłość i niezawodność dostaw wody i odprowadzania ścieków.

          § 23

1.    Przedsiębiorstwo  zainstaluje i utrzymuje u Odbiorcy wodomierz  główny wraz z zaworem  

       głównym.

2.    Wodomierze poza wodomierzem głównym tzw. podliczniki  są częścią instalacji wewnętrznej     

       i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża Odbiorcę.

§ 24

1.   Przedsiębiorstwo winno zapewnić odbiorcom należyty poziom usług.

2.   Przedsiębiorstwo  zobowiązane jest do udzielenia na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy   

      pełnej informacji  dotyczącej realizacji usługi , a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 25

1.    Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody w przypadku 

       wymienionym  w § 26 pkt.2 jest obowiązana do  równoczesnego udostępnienia zastępczego  

       punktu poboru wody  przeznaczonej do spożycia  przez  ludzi i poinformowania o możliwościach  

       korzystania z tego  punktu.

2.    Przedsiębiorstwo o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza  kanalizacyjnego 

       oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody  

       zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Burmistrza  Miasta oraz Odbiorcę usług,  co  

       najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza   

       kanalizacyjnego.

3.   Powyższe nie dotyczy przypadków nielegalnego wykonania przyłączy, nielegalnego poboru             

      wody  i odprowadzania ścieków wówczas, gdy strony nie łączy żadna umowa.

§ 26

Przedsiębiorstwo  może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach  

i na warunkach określonych w art. 8 ustawy, a w szczególności jeżeli:

      1/  przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

      2/   odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu  

           otrzymania  upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

      3/   jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub  

            stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

      4/   został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez  

            zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach  

            lub uszkodzeniach pomiarowych.

§ 27

Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy  na dostawę wody  lub odprowadzanie      ścieków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaprzestania świadczenia usług.

§ 28

Uprawnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta  z jego usług lub posiada jego urządzenie w celu  przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego,               

wodomierza głównego lub innych  wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazań, dokonania 

badań i pomiarów, przeprowadzenia  przeglądów i napraw, demontażu urządzeń 

posiadanych przez Odbiorcę, a także sprawdzenia  ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci. 

Rozdział VII

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

§ 29

Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 26, poz. 257 ).
§ 30

1.  Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy stanowi załącznik do Umowy  zaopatrzenia w wodę  

     lub odprowadzania ścieków.

2.W rozliczeniach, strony Umowy  obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę  

    zatwierdzoną uchwałą rady gminy bądź wprowadzoną w   trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez       

    konieczności zmiany Umowy.

§ 31

Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w Tygodniku Nowodworskim w terminie określonym w art.24 ust. 7 lub 9 Ustawy.

§ 32

Przedsiębiorstwo obciąża Gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie – za wodę:

      a/   pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

      b/   zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

      c/   zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

§ 33

1.    Koszty związane z eksploatacją urządzeń kanalizacji deszczowej miasta obciążają budżet Gminy.                                                                                                                        

2.    Sposób rozliczeń za ścieki opadowe  wprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej i oczyszczane 

        w oczyszczalni ścieków komunalnych ustala się w umowie zawartej między Przedsiębiorstwem,  

        a Gminą.                                                                                                     

          § 34

Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków  określa  rozdział 5 Ustawy oraz Umowa.

Rozdział VIII

Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 35

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo  oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

a)  użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość   

    wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci  wodociągowej na      

    skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z  

     instalacji centralnego ogrzewania,

    b)  montażu i utrzymania  zaworów  antyskażeniowych w przypadkach i na  warunkach

         określonych odrębnymi  przepisami,

    c)  użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący  zakłóceń funkcjonowania sieci  

         kanalizacyjnej, 

    d)  informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego    ustalania opłat  

         za odprowadzanie ścieków,

    e)  wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z  przyłącza    kanalizacyjnego wyłącznie  

         w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz  pisemnej Umowy zawartej z  

        Przedsiębiorstwem,

    f)  zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych  

     lub instalacji  i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie,

    g) podjęcia działań  ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu

        usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych,  wodociągowych, kanalizacyjnych i  

        przyłączy.

§ 36

Osoba zamierzająca  korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków powinna 

wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy do Przedsiębiorstwa.

§ 37

Odbiorca jest właścicielem instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki rewizyjnej licząc od strony budynku oraz przyłącza wodociągowego i zobowiązany jest do wykonywania na swój koszt wszelkich napraw na instalacji.

§ 38

1.   Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez      

       ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich    

       temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia , w którym są    

       zamontowane oraz uniemożliwienie dostępu osób nieuprawnionych do tych pomieszczeń .

2.    Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwo  

      o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,    

      w tym o  zerwaniu plomby.

3.   W przypadku niesprawności wodomierza do rozliczeń stosuje się  średnie zużycie z ostatnich 6  

      miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności.

§ 39

1.   Jeżeli umowa o dostarczanie wody  lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, Odbiorca   

      odpowiada na terenie nieruchomości za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych

      instalacji i przyłączy  wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem   

      pomiarowym ścieków  włącznie.

2.   Dodatkowe wodomierze poza wodomierzem głównym tzw. podliczniki  są częścią instalacji   

      wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża Odbiorcę.

§ 40

1.   Odbiorca winien powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji   

      wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

2.   Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych 

       nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

§ 41

Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa   

o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 42

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy. 

§ 43

Odbiorca  posiadający podłączenie  wodociągowe lub kanalizacyjne nie ma prawa bez zgody Przedsiębiorstwa zezwalać innej osobie na korzystanie z tego podłączenia.

§ 44

Odbiorca zobowiązany jest do nie dokonywania  zabudowy ani trwałych nasadzeń nad przyłączem     w  pasie określonym w obowiązujących przepisach. Naruszenie tej zasady uniemożliwia uzyskania przez Odbiorcę odszkodowania za straty spowodowane przez Przedsiębiorstwo w tym pasie w czasie awarii, daje natomiast możliwość dochodzenia odszkodowania przez Przedsiębiorstwo w wyniku uszkodzeń należących do niego urządzeń spowodowanym niedotrzymaniem tego warunku.

§ 45

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

.

§ 46

Zużycie do podlewania uzdatnionej wody podziemnej nie może naruszać racjonalnej gospodarki wodą i uniemożliwiać korzystanie z wody innym odbiorcom.

§ 47

Zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej , a także wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacji deszczowej. 

§ 48

Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, Przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę.

           Rozdział IX

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 49

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług  zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 50

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co

najmniej na  2 dni przed planowanym terminem. 

§ 51

1.  W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej  12 godzin Przedsiębiorstwo      powinno  

    zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach 

    korzystania.

2.Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na  podstawie cen i  

    stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

§ 52

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy.

Rozdział X

Standardy obsługi Odbiorców usług 

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków 

§ 53

Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom  należyty poziom usługi.
§ 54

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w  taryfie.
§ 55

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje  upust  na zasadach określonych w Umowie.

§ 56

1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z Regulaminem lub przerw w dostawach wody,  Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie  3 dni  od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi. 

3. Reklamacja powinna zawierać:

a/ imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,

b/ przedmiot reklamacji,

c/ przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d/ zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,

e/ numer i datę Umowy,

f/ podpis Odbiorcy. 

4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.

5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

a/ nazwę Przedsiębiorstwa,

b/ powołanie podstawy prawnej,

c/ rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,

d/ pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

e/ podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z 

    podaniem  zajmowanego przez niego stanowiska.

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności. 

9. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy usługi.

Rozdział XI

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 57

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są:

a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim

b) Ochotnicza Straż Pożarna  w Nowym Dworze Mazowieckim.

         § 58

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa  

dokonywana jest w  miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem.






                    § 59

Uprawnieni do poboru  wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do:

a) powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu  zgłoszenia lub  nie później niż 7 dni od dnia dokonania poboru wody. 

         § 60

1.  Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując  ceny ustalone w  

     taryfie, może też zawrzeć Umowę z gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną  

     wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne cele  wymienione w art. 22 Ustawy.

2.  Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy 

     miesięczne.

              Rozdział XII

Przepisy końcowe






                     § 61

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

               § 62

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego Regulaminu . 

         § 63 

Zmiany w Regulaminie wprowadza się w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego uchwalenia

         § 64

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

16

